| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: tpq@nt-rt.ru |

Опросный лист для выбора датчика температуры

* - поля, обязательные для заполнения!	Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту (тэг): | Количество *: |
| Параметры измеряемой и окружающей среды |
| Измеряемая среда: | Фазовое состояние: газ жидкость |
| Диапазон измеряемых температур, С* | Мин | Макс |  |
| Давление измеряемой среды, МПа* |  |
| Скорость потока измеряемой среды, м/с |  |
| Диапазон окружающих температур, 0С | Мин | Макс |  |
| Датчик температуры |
| Rosemount (Emerson) * | Метран * |
| Первичный преобразователь (ПП), без защитной гильзы |
| Требуется * | Не требуется * | Требуется * | Не требуется * |
| Тип чувствительного элемента (ЧЭ) | Тип чувствительного элемента (ЧЭ) |
| Термопара | Термометр сопротивления | Термопара | Термометр сопротивления |
| Количество чувствительных элементов | Количество чувствительных элементов |
| 1 2 | 1 2 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) * | Номинальная статическая характеристика (НСХ) * |
| K N | Pt100 | K B N | 50М 100М 50П |
| J (другие НСХ) | (другие НСХ) | L R S (другие НСХ) | 100П Pt100 (другие НСХ) |
| Рабочий спай |  | Рабочий спай |  |
| изолированный неизолированный |  | изолированный неизолированный |  |
| Класс допуска | Класс допуска |
| 1 | A B | 1 2 | A B С |
| Схема соединений | Схема соединений |
| 2-хпроводная | 2-хпроводная | 2-хпроводная | 2-хпроводная |
|  | 3-хпроводная |  | 3-хпроводная |
|  | 4-хпроводная |  | 4-хпроводная |
| Диаметр оболочки ЧЭ | Диаметр защитной арматуры (без защитной гильзы) |
| 6мм | 20мм 10мм 8мм 6мм 5мм 3мм |
| Глубина погружения (длина монтажной части)* | Глубина погружения (длина монтажной части)* |
| мм | мм |
| Материал оболочки кабеля | Материал защитной арматуры |
| 321 SST (НСХ J) Inconell 600 (НСХ К) Nicrobell B (НСХ N) | 316/321 SST | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 15Х25Т ХН78Т |
|  |  | 10Х23Н18 Латунь ХН45Ю (другие мат-лы) |
| Способ крепления первичного преобразователя | Способ крепления первичного преобразователя* |
| ½’’ NPT (другая резьба) Без резьбы | М20х1.5 (другая резьба) Без резьбы |
|  | Фланец Вварной |
| Rosemount (Emerson) | Метран |
| Защитная гильза |
| Требуется*: Трубчатая (max D=9..12мм) | Требуется*: Сварная (до 25 МПа) Цельноточеная (до 50 МПа) |
| Литая коническая (max D=17..26,5мм) Литая вварная | Фланцевая (до 16 МПа) Вварная (до 50 МПа) |
| Не требуется* | Не требуется* |
| Материал защитной гильзы | Материал защитной гильзы |
| Способ установки на объекте* | Способ установки на объекте* |
| Резьба Фланец Вварной | Резьба Фланец |
| Соединительная головка |
| Требуется* Не требуется* | Требуется* Не требуется* (удлин. провода мм) |
| Материал соединительной головки | Материал соединительной головки |
| Алюминиевый сплав Нержавеющая сталь | Полиамид Технамид® Пластик АБС Алюминиевый сплав |
| Резьба кабельного ввода | Резьба кабельного ввода |
| ½’’ NPT М20х1.5 | М20х1.5 |
| Степень защиты от воздействия пыли и воды | Степень защиты от воздействия пыли и воды |
| IP65 IP68 | IP65 IP5X |
| Измерительный преобразователь |
| Требуется для монтажа*: В соединительную головку ПП | Требуется* (только встроенный в соединительную головку ПП) |
| На DIN рейку На кронштейн Не требуется* | Не требуется* |
| Входной сигнал | Входной сигнал |
| K N Pt100 J (другие НСХ) | Определяется типом выбранного первичного преобразователя |
| Выходной сигнал* | Выходной сигнал* |
| 4-20+HART Foundation Fieldbus HART Wireless | 4-20мА 0-5мА 4-20+HART |
| Наличие индикации | Местная индикация отсутствует |
| Требуется Не требуется |  |
| Взрывозащита |
| Требуется*: Искробезопасная электрическая цепь Exia | Требуется*: Искробезопасная электрическая цепь Exia |
| Взрывонепроницаемая оболочка Exd (указать внешний диаметр кабеля мм) | Взрывонепроницаемая оболочка Exd: Кабельный ввод для бронированного кабеля – БК |
| Не требуется* | Кабельный ввод для трубного монтажа – ТБ |
|  | Не требуется* |
| Предел допускаемой основной погрешности |
| Первичного преобразователя (ПП) | ± (для датчиков серий Метран-270, -270МП, -2700, -280) |
| Класс допуска указывается в разделе «Первичный преобразователь» |  |
| Измерительного преобразователя (ИП) |  |
| ± 0С |  |
| Сборки ПП+ИП |  |
| ± 0С |  |
| Дополнительные требования |

| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: tpq@nt-rt.ru |